ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП-Н

(Трансформаторная подстанция наружной установки)

| ТИП КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КТП (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность КТП |  | 25 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоисполнение |  | Киосковая (КТП) Столбовая (СТП) Мачтовая (МТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  | 2 КТП (двухтрансформаторная) КТП (однотрансформаторная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  | Проходная Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление |  | Металл Сэндвич-панели Бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить в стоимость трансформатор? |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ ТМГ ТМЗ ТСЛ Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У /Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 10 другое _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе РУВН |  | ВНА /РВЗ /РЛНД/ BВ/TEL Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне РУВН |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне РУНН |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | Воздух Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | Воздух Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | РЕ (Разъединитель) ВА (Автомат) Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе отходящих линиях |  | РПС (Рубильник) ВА (Автомат) Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А) |  | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| К-во отходящих линий (Секция 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А) |  | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| К-во отходящих линий (Секция 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии по стороне РУНН |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии по стороне РУВН |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. Меркурий 230) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметры на вводе РУНН |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии на каждой отходящей линии |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН по РУНН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования: ________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |