ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПКУ-6 (10)

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения, кВ: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ТН и 3ТТ | три корпуса из композитного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | один металлический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ТН и 2ТТ | три корпуса из композитного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | один металлический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ТН и 2ТТ | один металлический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) и 2 ТТ | один металлический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) и 3 ТТ | один металлический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление ПКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На опоре | Тип опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой способ крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения (ТН) (со встроенным предохранительным устройством) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3 |  | 6,3/√3 |  | 6,6/√3 |  |  |  | 6,9/√3 |  |  |  |  | 10/√3 |  |  | 10,5/√3 |  |  |  |  | 11/√3 |  |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический защитный выключатель во вторичной цепи ТН | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | 30 | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 150 |  |  | 200 | 300 |  |  |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  |  | Другое |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |
| Наличие учета электроэнергии | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В комплекте с устройством | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рама для установки разъединителя на опоре | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения нелинейные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В комплекте с устройством | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество комплектов | один |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | два |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рама для установки ограничителей перенапряжений на опоре | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип:__________________________ | активный |  |  |  |  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  |  |  | активно-реактивный |  |  |  |  |
| Класс точности | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |
| Тип интерфейса | RS-485 |  |  |  |  |  | RS-232 |  |  |  |  |  |  |  | CAN |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Дополнительные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция в АСКУЭ | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип модема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ передачи данных | GSM |  |  |  |  |  |  |  |  | GPRS |  |  |  |  |  |  |  |  | радиомодем |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |